Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111  E-mail: email@nspnz.sk   Web: www.nspnz.sk

Výzva na predloženie ponuky

prieskum trhu na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky /

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa

na predmet zákazky :  „Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín“

1.   Identifikácia verejného  obstarávateľa:

Názov:				Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo:				Slovenská ulica 11 A,  940 34  Nové Zámky

Zastúpená:			JUDr. Bc. Marian Viskup  –  riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO:			   	173 361 12

DIČ:                               		2021068324

IČ DPH:                         		SK202068324

Bankové spojenie:          		Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Číslo účtu:                      		7000540295/8180

IBAN:                             		SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT:                   		SPSRSKBAXXX

Názov účtu príjemcu:      		BÚ neúročený FNsP NZ

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:

Referát obstarávania:		Darina Kováčová, tel. 035/691 22 19, mobil: 0918 622 667

Elektronická pošta:               	obstaravanie@nspnz.sk

Zodpovedný pracovník         	Bc. Radoslav Granat – revízny technik EZ,

Radoslav.granat@nspnz.sk, tel. 035/691 2254

2.   Názov predmetu zákazky:   „Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín“

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

CPV : 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

3.   Opis  predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky - germicídnych žiaričov v počte 26 ks a spínacích hodín v počte 10 ks podľa špecifikácie v prílohe č. 1. Súčasťou predmetu zákazky a teda i v rámci cenovej ponuky musia byť zahrnuté aj : služby spojené s kompletnou dodávkou a inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy a záručným servisom.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu a bude určená v EUR bez DPH. Tento prieskum trhu môže byť zároveň aj podkladom na vybratie dodávateľa, ak bude PHZ nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34  Nové Zámky, Oddelenie centrálnej sterilizácie a Neonatologická klinika.

Dodanie:  do 10 pracovných dní od výzvy na dodanie a montáž predmetu zákazky po ukončení rekonštrukčných prác na oddelení centrálnej sterilizácie a do 10 pracovných dní od  výzvy po ukončení rekonštrukčných prác na Neonatologickej klinike.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

7.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmetná zákazka bude financovaná z kapitálových výdavkov verejného obstarávateľa, t.j. na tento účel sú zvlášť vyčlenené financie z rozpočtu. Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní,  prevzatí, inštalácii a sfunkčnení predmetu zákazky a po zaškolení obsluhy pre odd. CS a na základe faktúry po dodaní,  prevzatí, inštalácii a sfunkčnení predmetu zákazky a po zaškolení obsluhy pre neonatologickú kliniku, a to potvrdeným dodacím listom a  preberacím protokolom na účet predávajúceho.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr predložených dodávateľom až po realizácii predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie  a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

- Typ zmluvy:

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená  Kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi predávajúci svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.

Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom kupujúceho a v rozpore s dohodou kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.

- Podmienky účasti :

- Ponuku môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva   tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,

- uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,

- uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti  vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ponuka :

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:

- Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 2) – Tabuľka Návrh 
na plnenie -  Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky.  V navrhnutej   cene   požadujeme   zahrnúť   všetky   náklady.

- Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar (verejný obstarávateľ nevyžaduje predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.

- Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie čestného vyhlásenia, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.3)

- Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality:

Germicídny žiarič s priamym žiarením

- Doklad preukazujúci technický parameter požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia 18 000 hodín

- Návod na obsluhu v zmysle platnej legislatívy

Germicídny žiarič uzavretý

- Doklad preukazujúci technický parameter požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia 18 000 hodín

- Návod na obsluhu v zmysle platnej legislatívy

- Protokol o emisiách škodlivého ultraf. žiarenia UVC na mriežkach žiariča –

na preukázanie technického parametru – germicídny žiarič uzavretý pre prítomnosť osôb počas prevádzky.

- Akreditovaný protokol o hlučnosti žiariča z 3 m - na preukázanie technického parametru

Úroveň hluku max 20 db

- Prospekt ponúkaného tovaru – uchádzač predloží prospekt ponúkaného tovaru, aby tak verejný obstarávateľ mohol posúdiť parametre ponúkaných prístrojov

Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO je možné nahradiť odkazom/linkom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.  V prípade ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hosp. subjektov tak je potrebné vyplniť prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie.

Vyhotovenie ponuky :   Uchádzač predkladá doklady vo forme scanu.

10.     Cena a   spôsob určenia ceny

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

11.Lehota na predkladanie ponúk :  18.6.2021 do 10.00 h. – ponuka sa predkladá elektronicky  
na e-mailovú adresu  obstaravanie@nspnz.sk.

12. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.

Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.

Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

# Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená žiadna ponuka,

- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

- ak navrhovaná cena bude  vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku, v prípade ak tento prieskum trhu bude zároveň s výberom dodávateľa, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 EUR bez DPH

V Nových Zámkoch, dňa 10.6.2021

Darina Kováčová – ref.verejného obstarávania   .................................

Schválil:

...................................................

JUDr. Bc. Marian Viskup

riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

Príloha č. 1 -  Opis predmetu zákazky – špecifikácia

Príloha č. 2 -  Čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 -  Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 4 – Návrh Kúpnej zmluvy – nevypĺňať k nahliadnutiu

Príloha č.1

- OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - všeobecná špecifikácia

Názov : „Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín“

Centrálna sterilizácia:

- Spínacie hodiny pre germicídny žiarič programovateľné SPH 02				 8 ks

- Germicídny žiarič s priamym žiarením,

- nástenný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom, min. 55W		12 ks

- min. krytie IP65 - na ochranu do vlhkých miestností

- požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia min. 18000 hodín

- Germicídny žiarič s priamym žiarením, 							9 ks

- stropný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom, min. 55W

- min. krytie IP65 - na ochranu do vlhkých miestností

- požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia min. 18000 hodín

Neonatologická klinika :

- Spínacie hodiny pre germicídny žiarič programovateľné SPH 02				 2 ks

- Germicídny žiarič s priamym žiarením,

- nástenný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom, min. 55W 		3 ks

- min. krytie IP65 - na ochranu do vlhkých miestností

- Požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia min. 18000 hodín

- Germicídny žiarič uzavretý, nástenný s ventilátorom a spínacími hodinami 30W  	 2 ks

- Požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia min. 18000 hodín

- Úroveň hluku max 20 db

- Uzatvorený (možnosť prítomnosti osôb počas prevádzky)

SPOLU :  											počet

- Spínacie hodiny pre germicídny žiarič programovateľné SPH 02   		 	10 ks

- Germicídny žiarič s priamym žiarením,

nástenný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom, min. 55W 	15 ks

- Germicídny žiarič s priamym žiarením,

stropný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom, min. 55W  	  	  9 ks

- Germicídny žiarič uzavretý,

nástenný s ventilátorom a spínacími hodinami 30W  				  2 ks

Príloha č.2

Návrh na plnenie kritéria

(vyplní a potvrdí uchádzač, ktorý predkladá ponuku)

„Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín“

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

| P.č. | Názov položky | Počet ks | M.J. | J.c.bez DPH/1 ks | Cena celkom cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spínacie hodiny pre germicídny žiarič programovateľné SPH 02 | 10 | ks |  |  |  |
| 2. | Germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom min. 55W | 15 | ks |  |  |  |
| 3. | Germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný a integrovaným multifunkčným pohybovým senzorom min.55 W | 9 | ks |  |  |  |
| 4. | Germicídny žiarič uzavretý, nástenný s ventilátorom a spínacími hodinami 30W | 2 | ks |  |  |  |
|  | S p o l u : |  |  |  |  |  |

Ceny uveďte vrátane dodania a montáže.

V ......................................   dňa .........................

........................................................

meno a podpis osoby oprávnenej  konať v mene dodávateľa

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaný .................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)

čestne vyhlasujem,

že v zákazke „Dodávka germicídnych žiaričov a a spínacích hodín“ vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

- mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru :               „Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín“

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ......................................   dňa .........................

........................................................

meno a podpis osoby oprávnenej  konať v mene dodávateľa

## Príloha č. 4

## Kúpna zmluva č. .....................

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,, OBZ“)

Článok I.

Zmluvné strany

Zmluvné strany:

Obchodné meno: 		Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Právna forma: 			príspevková organizácia

Sídlo: 				Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

v mene ktorého podpisuje:        	JUDr. Bc. Marian Viskup – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 				17336112

DIČ:                                        	2021068324

IČ DPH:                               	SK2021068324

bankové spojenie:               	Štátna pokladnica

medzinárodný kód banky (BIC):	SPSRSKBA

číslo účtu v tvare IBAN :     	SK88 8180 0000 0070 0054 0295

zapísaný v : 		register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej  republiky a                                	živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „Kupujúci“)

a

obchodné meno:

právna forma:

sídlo/miesto podnikania:

v mene ktorého podpisuje/ú:

Tel:

Fax:

E-mail:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie*:

číslo účtu v tvare IBAN*:

zapísaný v*:

Kontaktná osoba*:

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej  spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne „Zmluvná strana“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

  - Táto kúpna Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok III.

Predmet Zmluvy

  - Predmetom Zmluvy je dodanie hnuteľných vecí  „Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín“  vrátane jej dodávky na miesto dodania, inštalácie, uvedenia do prevádzky, funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, bezplatného záručného servisu a dodania potrebnej dokumentácie v súlade s čl. IV ods. 4.6 Zmluvy (ďalej aj ako ,,plnenia spojené s dodaním tovaru“), ktoré sa zaväzuje Predávajúci dodať Kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje tovar bez zjavných vád dodať v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. VI. ods. 6.1.

  - Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v Zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový a nepoškodený  v množstve a špecifikácii požadovanej Kupujúcim podľa Zmluvy.

Článok IV.

Miesto a spôsob plnenia Zmluvy, subdodávatelia

  - Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla Kupujúceho: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, v zmysle predloženej cenovej ponuky.

  - Tovar sa považuje za dodaný podpísaním odovzdávajúceho a preberacieho protokolu  zástupcami Zmluvných strán (ďalej len ako ,,protokol“) po dodaní tovaru, jeho inštalácii, odbornom zaškolení obsluhy a uvedení tovaru do prevádzky s uvedením dátumu montáže, dátumu uvedenia do prevádzky. Súčasťou odovzdania a prevzatia tovaru bude aj písomný záznam  o vyškolení zdravotníckeho personálu, v ktorom bude uvedený menovitý zoznam  vyškolených osôb, ich podpisy, termín a miesto školenia,  meno a podpis   školiteľa. V protokole bude uvedený názov a typ tovaru a výrobné čísla tovaru, položky, z ktorých sa tovar skladá, prípadne výrobné čísla jednotlivých komponentov tovaru.

  - V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, zapíšu Zmluvné strany  tieto skutočnosti do protokolu, v ktorom dohodnú ďalší postup pri odstránení vytýkaných vád a sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín odstránenia týchto vád. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom termíne, avšak najneskôr do termínu dohodnutého v protokole, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

  - Kupujúci nie je povinný prevziať tovar so zjavnými vadami, ktoré bránia jeho užívaniu.

  - Predávajúci je povinný spolu s  tovarom dodať Kupujúcemu písomnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať technický popis, návod na použitie (obsluhu) a údržbu, osvedčenie o kvalite, certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, dodací list, záručný list,  protokol,  záznam  o zaškolení personálu ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom alebo českom.

Článok V.

Termín dodania a nadobudnutie vlastníckeho práva

  - Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá do 10 pracovných dní od  výzvy zo strany kupujúceho po ukončení rekonštrukčných prác na oddelení sterilizácie a do 10 pracovných dní od  výzvy zo strany kupujúceho po ukončení rekonštrukčných prác na Neonatologickej klinike.  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru podpísaním protokolu oboma Zmluvnými stranami.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

  - Cena za dodanie tovaru a plnení spojené s jeho dodaním podľa článku III. Zmluvy je stanovená dohodou  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách  nasledovne:

| Celková cena bez DPH v EUR |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % v EUR |  |
| Celková cena vrátane DPH v EUR |  |

  - Cena tovaru a plnení spojených s dodaním tovaru podľa článku III. Zmluvy je konečná a sú v nej započítané všetky náklady spojené s dopravou tovaru do miesta odovzdania, montážou, inštaláciou, uvedením do prevádzky,  zaškolením  obsluhy v mieste plnenia, s dodaním písomnej   dokumentácie patriacej k tovaru, nákladov na odstránenie vád tovaru zistených pri odovzdávaní a preberaní tovaru a vád zistených počas záručnej doby a vykonávaním záručného servisu.

  - Predávajúci nie je oprávnený od Kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu cenu.

Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru a plnení spojených s dodaním tovaru podľa článku III. Zmluvy.

Cenu uhradí Kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po prevzatí, inštalácii a sfunkčnení predmetu zákazky a po zaškolení obsluhy pre odd. CS a na základe faktúry po dodaní,  prevzatí, inštalácii a sfunkčnení predmetu zákazky a po zaškolení obsluhy pre neonatologickú kliniku, a to potvrdeným dodacím listom a  preberacím protokolom na účet predávajúceho.

  - Splatnosť faktúrje 60 dní odo dňa ich doručenia Kupujúcemu v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ceny tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu úrok z omeškania z neuhradenej čiastky v súlade s § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Kupujúci je oprávnený ju vrátiť Predávajúcemu na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry Kupujúcemu.

Fakturácia musí byť v súlade so zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

  - Zmluvné strany sa v súlade s  § 524 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nepostúpi Predávajúci svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Kupujúceho v rozpore s dohodou Kupujúceho a Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.

  - Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. OBZ zo strany Predávajúceho je bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým Predávajúci akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom Kupujúceho v rozpore s dohodou Kupujúceho a Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.

  - V prípade, že Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Kupujúci postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Kupujúceho zriadeného v EUR na účet Predávajúceho  zriadeného v cudzej mene, Kupujúci  použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Kupujúceho, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Predávajúcemu. V prípade  prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Kupujúceho  zriadeného v cudzej mene na účet Predávajúceho v rovnakej cudzej mene použije Kupujúci referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  uhradený Predávajúcemu.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, záručný servis

  - Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa tejto Zmluvy a  plne spôsobilý na užívanie na dohodnutý, resp. obvyklý  účel. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.

  - Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností Predávajúceho.

  - Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku za akosť v zmysle § 429 OBZ v dĺžke min. 2 rokov odo dňa dodania. Záručná doba na tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania  protokolu obidvomi Zmluvnými stranami. Zárukou za akosť preberá Predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný, resp. obvyklý účel a bude bez vád. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis tovaru.

  - Vady je povinný Kupujúci písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do konca záručnej doby. Pod písomnou reklamáciou sa akceptuje aj zaslanie reklamácie e-mailom alebo telefonicky a následne e-mailom. Počas doby odo dňa nahlásenia poruchy Kupujúcim Predávajúcemu až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

  - Reklamácia musí obsahovať identifikáciu Zmluvy a musí byť z nej zrejmá špecifikácia vady tovaru. Po odstránení vád Kupujúci podpíše písomný záznam o odstránení vady.. Preberacieho konania po odstránení vád sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán alebo poverený zástupcovia Zmluvných strán.

  - Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:

  - odstránenie vád tovaru, ak sú opraviteľné,

  - dodanie chýbajúceho množstva alebo časti,

  - výmenu tovaru s vadami za tovar bez vád.

  - Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezodplatné servisné služby tovaru, vrátane  technických prehliadok, údržby a opráv.

  - Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na opravy do 48 hodín od nahlásenia poruchy a garantuje bezplatné opravy bez nutnosti náhradných dielov z dovozu v rámci záručného servisu najneskôr do 48 hodín od nástupu na servis. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť bezplatné odstránenie poruchy, ktoré si vyžaduje zabezpečiť náhradný diel z dovozu od výrobcu (zo zahraničia) v záručnej dobe najneskôr do desiatich(10) pracovných dní od nahlásenia poruchy, pokiaľ sa obe Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade poruchy vyžadujúcej si dielenský servisný zásah dlhší ako desať(10) pracovných dní, Predávajúci zabezpečí náhradný prístroj.

  - V rámci záručnej doby bude Predávajúci vykonávať záručný servis vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave bezodplatne (t.j. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave  a iné).

Článok VIII

Sankcie

  - V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku dodať tovar a plnenia s tým spojené podľa článku III. Zmluvy v lehote podľa čl. V. ods. 5.1 Zmluvy, vzniká Kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo  výške  nula celá päť stotín (0,05) percenta z kúpnej ceny   za nedodaný tovar za každý aj začatý deň  omeškania. Splatnosť  zmluvnej pokuty je tridsať (30) dní od doručenia faktúry vystavenej Kupujúcim Predávajúcemu.

  - V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť kúpnu cenu za tovar v súlade s článkom VI ods. 6.6 zmluvy, má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho úroky z omeškania z neuhradenej čiastky v súlade s § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

  - Pre prípad omeškania Predávajúceho s nástupom na opravu alebo s dobou opravy (čl. VII ods. 7.8 Zmluvy) sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške desať (10) eur za každú celú hodinu omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 dní od doručenia faktúry vystavenej Kupujúcim Predávajúcemu.

  - Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu vzniknutej škody.

  - Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku  na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu voči Predávajúcemu proti pohľadávke Predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.

  - Nárok na zmluvné sankcie nevzniká vtedy, ak sa preukáže že:

- omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci alebo

- omeškanie je spôsobené druhou Zmluvnou stranou.

  - Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných  a účinných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich dohodou, budú riešené súdom Slovenskej republiky, ktorý je mieste príslušný podľa sídla Kupujúceho.

  - Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je stanovená od nadobudnutia účinnosti  Zmluvy do naplnenia predmetu Zmluvy v plnom rozsahu a uplynie splnením všetkých povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy, vrátane uplynutia záručnej doby vo vzťahu ku kompletnému dodanému tovaru.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť:

  - na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán,

  - okamžitým odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od Zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

  - Odstúpenie od Zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. Kupujúci môže okamžite odstúpiť od Zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (napr. vyššia moc),

- ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,

- Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar odlišných parametrov ako sú uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách,

- Predávajúci neoznámi zmenu subdodávateľa do 7 pracovných dní

- likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie Predávajúceho,

- Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.

  - Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, Zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať po ukončení Zmluvy.

  - Všetky informácie, skutočnosti, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán získala akýmkoľvek spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné. Všetky informácie, o ktorých sa dozvie ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou, sa považujú za dôverné.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať práva z tejto Zmluvy súdnou cestou alebo prostredníctvom orgánov verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - V prípade preukázateľného porušenia povinností uvedených v tomto článku je Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť zachovávať dôverné informácie a mlčanlivosť v zmysle tohto článku, povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikla porušením tejto povinnosti.

  - Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) - http:/www.crz.gov.sk/ - v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť každú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť v zmluve dohodnuté podmienky. Pokiaľ ktorákoľvek časť tejto Zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť a dôjde k jej zmene, bude táto časť upravená písomným dodatkom k tejto Zmluve, pričom ostatné časti Zmluvy zostávajú bez zmeny.

  - Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o aktuálnych kontaktných údajoch a o aktuálnych kontaktných údajoch subdodávateľov. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní od ich vzniku.

  - Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať len jej písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oboma Zmluvnými stranami.

  - Písomnosti súvisiace so Zmluvou sa zasielajú na adresu Zmluvnej strany uvedenú v článku I. Zmluvy ako sídlo (miesto podnikania) Zmluvnej strany. Ak Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane inú adresu na doručovanie, doručuje písomnosti súvisiace so Zmluvou druhá Zmluvná strana na takto písomne oznámenú inú adresu Zmluvnej strany.

  - Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon kontroly súvisiaci s predmetom plnenia tejto Zmluvy ako aj s ostatnými ustanoveniami tejto Zmluvy zo strany osôb oprávnených na výkon kontroly,  kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy:

- Najvyšší kontrolný úrad SR;

- príslušná správa finančnej kontroly;

- certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

  - Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa považujú za doručené:

- dňom doručenia zásielky,

- dňom vrátania zásielky poštou odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu na strane adresáta alebo

- dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

  - Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z nich dva rovnopisy dostane každá Zmluvná strana.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

- Príloha č.1  Opis predmetu zákazky - všeobecná špecifikácia

- Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

  - Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán. Súčasne Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto Zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto Zmluvy dobrovoľne plniť a túto Zmluvu vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V  ................................, dňa  ....................			V Nových Zámkoch, dňa ................

.......................................................                                   	 .............................................................

predávajúci	         				                   kupujúci

JUDr. Bc. Marian Viskup

riaditeľ FNsP Nové Zámky